广州市中小学生心理健康教育发展中心房屋安全性及抗震性鉴定项目校内零散采购询价文件

一、采购项目：

1、项目名称：

广州市中小学生心理健康教育发展中心房屋安全性及抗震性鉴定项目

2、本项目最高限价：￥47306元

3、本项目使用地点：广州大学桂花岗校区16号楼

二、采购货物或服务名称、数量、规格及技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规模及技术要求： |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市中小学生心理健康教育发展中心房屋安全性及抗震性鉴定项目 | 1项 | 1.房屋基本情况： 广州市中小学生心理健康教育发展中心位于广州大学桂花岗校区16号楼，该楼建于1988年，钢筋混凝土框架结构，建筑为2层，总建筑面积约700㎡。建筑档案资料包含建筑报建图、结构竣工图，其中缺少二层结构平面图。计划2025年进行房屋全面改造翻新。 2：项目内容 （1）根据《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）对16号楼进行安全性及抗震性鉴定。(2) 还应全面检测、检查现状结构构件损伤、缺陷情况。(3) 还应全面检测、检查现状围护构件的损伤、缺陷情况等；提供现状围护墙的位置、厚度和材料等级。 (4)核实建筑是否和已有的结构竣工图相符，如相符，则补充提供资料中缺失的二层结构复原平面图；如不相符，则提供全楼结构复原图。（5）根据房屋建筑的安全性鉴定报告和抗震鉴定报告结论以及改造的需求，对房屋建筑的适修性或改造可行性进行初步分析，并提出评估意见。 3.技术要求 根据建筑物的性质、规模、场地的检测条件，制定合理的检测鉴定工作的原则、方法，最终出具满足法律法规及合同要求的安全性抗震性鉴定报告及结构复原图，报告及结构复原图纸内容及深度应满足合同要求及后续房屋改造需要，必要时需配合相关单位进行完善修改。对房屋鉴定过程中有所破坏的地方按原貌进行恢复。 |

1、成交人提供的货物（服务）必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。询价文件和报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准，采购人和成交人如遇对质量要求和技术指标中有相互抵触或异议的事项，由采购人在询价文件和报价文件中按质量要求和技术指标“就优不就劣”有利于采购人的原则确定该项的约定标准。

2、项目内容：广州市中小学生心理健康教育发展中心房屋安全性及抗震性鉴定项目（详细要求见附件“广州市中小学生心理健康教育发展中心房屋结构安全性检测鉴定项目合同”）

3、服务采购项目的技术标准：鉴定依据《 既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）、《建筑结构检测技术标准》（GBT50344-2019）、《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）、《建筑抗震鉴定标准》（GB50023）、《建筑抗震设计规范》（GB50011）、《广州市房屋使用安全管理规定》（广州市人民政府令2019年第164号）等现行国家规范、规程和相关技术标准。

4、资质要求：

（1）报价人应已在广州市房屋行政主管部门办理房屋使用安全鉴定备案（须提供广州市住房和城乡建设局房屋安全鉴定企业库查询结果网页截图）。

（2）报价人拟派的项目负责人应具备二级或以上注册结构工程师资格。

（3）报价人在近3年内具有房屋安全性与抗震性检测鉴定相关业绩数量须不少于2个。

（4）本项目面向中小企业。

四、交货期、交货地点

1、成交人需在公告期结束后3个工作日内提供签订服务合同所需全部资料，进场后15天内完成桂花岗校区16号楼相关鉴定工作，并按要求提交相应的成果报告。

2、送货地点：采购人指定的地点。

五、付款方式

见合同格式中相应条款的约定。

六、其它要求及说明

1、报价人须自本公告发布之日起计最近三年无违法违规行为。

2、本项目以成交人报价为成交价格，成交人应按照需求中的品种、数量报价，成交价格应包含运输、税费等费用，由于成交人原因漏报的项目，均视为成交人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

3、成交人应按照采购人提供的合同样本与采购人签订书面合同。

4、若最终财政投资评审审定费用少于最终中标价的，按照最终财政投资评审审定费用支付；若最终审定费用超过最终中标价的，则按最终中标价支付。

5、采购人不接受非成交人的查询，也不对不成交原因作出解释。

6、按时提供的成果文件未能达到深度要求，视为成交人未能按时提供技术服务，采购人有权退货并依法追究成交人的违约责任。

七、报价文件要求

所有报价文件一式两份，均需在加盖公章后用信封密封并在封口处加盖公章，应包括但不限于：

1、报价函（详见格式1）；

2、资质要求响应表（详见格式2）；

3、法定代表人身份证明书（详见格式3 ）；

4、授权委托证明书（详见格式4）；

5、企业资质复印件（包括广州市房屋行政主管部门办理房屋使用安全鉴定备案）；

6、项目负责人相关资质证件复印件；

7、报价人在近3年内房屋安全性及抗震性鉴定相关业绩证明文件（设计合同复印件，时间以合同签订时间为准）；

8、报价人最近三年无违法违规行为的承诺函；

9、中小企业申明函（详见格式5）

八、评议办法

本项目评议时不须报价人参加，根据询价文件要求及报价文件内容进行评议，在满足采购需求的前提下，按“价低者得”的原则确定成交人，评议工作结束后，评议结果将在广州大学采购管理信息平台网站进行公告。

格式1 报价函

广州大学：

我方审阅了贵方的询价文件的全部内容，现提交我方的报价文件。

我方           （报价人全称）授权         （授权代表姓名）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           采购项目询价的有关活动，并对     进行报价。

签字代表在此声明并同意

1.我方愿意遵守询价文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的货物，报价总价为          元人民币。

2.我方同意本报价自报价截止日起90天内有效。如果我方的报价被接受，则直至合同终止时止，本报价始终有效。

3.我方在参与报价前已仔细研究了询价文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此询价文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意询价文件的相关条款，放弃对询价文件提出误解和质疑的一切权利。

4.	我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

5.我方理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

6.我方已研究合同样本的所有条款，如果中标，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。

7.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8.所有有关本次报价的函电请寄：

地  址：                                邮政编码：

电  话：                                传    真：

报价人（法人公章）：                     授权代表姓名（签字）：

日    期：

- 格式2  资质要求响应表

| 序号 | 技术指标条目 | 询价文件要求 | 报价文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质 | 报价人应已在广州市房屋行政主管部门办理房屋使用安全鉴定备案； | 必须逐项响应要求（不得只填写“符合”或“满足”） | 详见（ ）页 |
| 2 | 项目负责人 | 报价人拟派的项目负责人应具备二级或以上注册结构工程师资格。 | 必须逐项响应要求（不得只填写“符合”或“满足”） | 详见（ ）页 |
| 3 | 业绩 | 报价人在近3年内具有房屋安全性与抗震性检测鉴定相关业绩数量须不少于2个 | 必须逐项响应要求（不得只填写“符合”或“满足”） | 详见（ ）页 |
| 4 | 中小企业 | 报价人应为中小企业 | 必须逐项响应要求（不得只填写“符合”或“满足”） | 详见（ ）页 |

[说明]（1）报价文件应达到询价文件的技术要求，报价人在响应栏中必须逐项响应技术要求。如果报价人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，从而可能导致严重影响评审结果。

（2）报价人认为有必要列示的其它指标可在表中列出。

报价人（法人公章）：

法定代表人（或授权代表人）：

日    期：

格式3   法定代表人身份证明书

广州大学：

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                   单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                            经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

格式4   授权委托证明书

广州大学：

（报价单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的         项目询价活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署合同和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至         年     月     日

报价单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月  日

授权代表（签字）：

日期：     年  月  日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

- 法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。

- “报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。

- 非法人报价的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

格式5   中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加广州大学的（      项目名称        ）采购活动，全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（      项目名称       ） ； 承建（承接）企业为（                 ），从业人员    人，营业收入为          万元，资产总额为           万元，属于       企业（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。