广州大学2025年分析测试中心专业仪器搬迁安装调试服务项目校内零散采购询价公告

一、采购项目：

1.项目名称：广州大学2025年分析测试中心专业仪器搬迁安装调试服务校内零散采购项目

2.本项目最高限价：￥19.99万 元

3.本项目服务地点：

广州大学大学城校区理学实验室电镜室103室搬至理科北楼105、205室

二、搬迁服务清单：

| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 厂家 | 品牌型号 | 重量（kg | 设备单价（万元） | 数量 | 是否需要原厂工程师安装 | 仪器设备搬迁等级 | 规格及技术（服务）要求： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1020130003 | X射线衍射仪 | 荷兰帕纳科 | X’PERT PRO | 700 | 148.2 | 1 | 是 | Ⅰ级 | 含配套设备；搬运到指定地点，并安装调试好 |
| 2 | 2018000703 | X射线粉末衍射仪变温装置 | ANTO PAAR | TTK600 | 200 | 70 | 1 | 是 | Ⅰ级 | 该仪器是X射线粉末衍射仪的配件，需搬运安装调试好 |
| 3 | 2021003160 | 变温扫描探针显微镜 | 美国RHK | UHV 3500 VT AFM/STM | 800 | 242.814 | 1 | 否 | Ⅲ级 | 含配套设备；搬运到指定地点并安装 |
| 4 | 1020130004 | 热场发射扫描电镜 | 日本电子 | JSM-7100 | 1500 | 170.16 | 1 | 是 | Ⅰ级 | 含配套设备；搬运到指定地点并安装调试好 |
| 5 | 1020170830 | 试剂柜 | 广州恒久远家具有限公司 | 900*450*2000 | 100 | 0.288 | 1 | 否 | Ⅱ级 | 搬至指定地点 |
| 6 | 1020131648 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海实验仪器厂 | 室温+10℃-350℃ | 250 | 0.4 | 1 | 否 | Ⅱ级 | 搬至指定地点 |

备注：仪器搬迁等级要求Ⅰ级 (精密贵重)：搬迁前后需进行性能测试与状态确认，确保搬迁后状态不低于拆机前。通常需要原厂或资深工程师操作，使用防震、定制包装。Ⅱ级 (普通精密)：搬迁前后通常仅需通电测试，运行正常即可。Ⅲ级 (特殊/重型)：需要特殊工具和流程，如重型设备吊装，或易燃易爆、易制毒等危险品的专门迁移。

三、报价人资格：

1.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。

3.本项目不接受联合体投标。

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项目下的采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

四、提供纸质报价文件正本1份，WORD格式电子文档1份和pdf格式扫描电子版（需含签字、盖章）1份，电子文件要求U盘或刻录光盘，不留密码，无病毒，不压缩，与响应文件正本一起密封提交，编制的内容及需提供的资料如下：

1.报价函、企业法定代表人及其报价授权书等（详见询价文件附件格式）。

2.报价一览表、采购需求实质性响应条款一览表。

3.法人营业执照副本复印件；

4.相关行业资格证件资料（若有）；

上述各项内容和封面要加盖单位公章并密封送达。

五、询价文件发放：

报价人在广州大学采购管理信息平台网自行下载。

六、现场踏勘

1．采购人将于2025年10月11日10时-11时安排现场踏勘，报价人可根据实际情况选择是否参与，每个报价人仅限安排1名人员参加，现场踏勘费用和所需工具由报价人自理。当天集中地点为理学实验楼中座一楼电镜室106，如有疑问可以与经办人联系（何老师，18819813009）。

2.报价人不参加踏勘视为已完全清楚搬迁服务条件，后续不得以不了解现场情况放弃成交，否则将拉入学校采购黑名单。

七、报价文件递交截止时间及地点：

2025年10月15日16时00分前。如投标人通过邮寄方式报价的，应通过顺丰速运寄付的方式(不接受其他的快递公司和到付及同城等形式提交报价文件)，截止时间以收到的时间为准，请各报价人预留足够时间。

收件人信息：何老师，18819813009，广州大学大学城校区理科北楼201-2室。

八、评议时间及地点：

2025年10月 16日14时00分，地点：广州大学理学实验楼201-2室。

联系人： 何老师       联系电话：020-39366615

广州大学分析测试中心2025年10月9日

广州大学2025年分析测试中心专业仪器搬迁安装调试服务项目校内零散采购询价文件

一、采购项目：

1、项目名称：广州大学2025年分析测试中心专业仪器搬迁安装调试服务校内零散采购项目

2、本项目最高限价：￥19.99万 元

3、本项目服务地点：广州大学大学城校区理科北楼105、205室

二、服务要求和约定标准

1、成交人提供的服务必须符合询价文件和报价文件中规定的服务要求和约定标准，采购人和成交人如遇对服务要求和约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在询价文件和报价文件中服务要求和技术指标为约定标准“就优不就劣”有利于采购人的原则确定该项的约定标准。

2、因采购人的设备均为贵重专业设备，成交人需保证搬迁服务清单中要求原厂工程师安装调试的必须由仪器原厂工程师操作，否则采购人有权拒绝成交人提供相应的服务，终止采购项目，并将成交人拉入学校采购黑名单。

三、项目采购需求：

（一）搬迁服务清单：

| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 厂家 | 品牌型号 | 重量（kg） | 设备单价（万元） | 数量 | 是否需要原厂工程师安装 | 仪器设备搬迁等级 | 规格及技术（服务）要求： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1020130003 | X射线衍射仪 | 荷兰帕纳科 | X’PERT PRO | 700 | 148.2 | 1 | 是 | Ⅰ级 | 含配套设备；搬运到指定地点，并安装调试好 |
| 2 | 2018000703 | X射线粉末衍射仪变温装置 | ANTO PAAR | TTK600 | 200 | 70 | 1 | 是 | Ⅰ级 | 该变温装置是X射线衍射仪的附件，需要安装调试好 |
| 3 | 2021003160 | 变温扫描探针显微镜 | 美国RHK | UHV 3500 VT AFM/STM | 800 | 242.814 | 1 | 否 | Ⅲ级 | 含配套设备；搬运到指定地点并安装 |
| 4 | 1020130004 | 热场发射扫描电镜 | 日本电子 | JSM-7100 | 1500 | 170.16 | 1 | 是 | Ⅰ级 | 含配套设备；搬运到指定地点并安装调试好 |
| 5 | 1020170830 | 试剂柜 | 广州恒久远家具有限公司 | 900*450*2000 | 100 | 0.288 | 1 | 否 | Ⅱ级 | 搬至指定地点 |
| 6 | 1020131648 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海实验仪器厂 | 室温+10℃-350℃ | 250 | 0.4 | 1 | 否 | Ⅱ级 | 搬至指定地点 |

备注：仪器搬迁等级要求Ⅰ级 (精密贵重)：搬迁前后需进行性能测试与状态确认，确保搬迁后状态不低于拆机前。通常需要原厂或资深工程师操作，使用防震、定制包装。Ⅱ级 (普通精密)：搬迁前后通常仅需通电测试，运行正常即可。Ⅲ级 (特殊/重型)：需要特殊工具和流程，如重型设备吊装，或易燃易爆、易制毒等危险品的专门迁移。

（二）交货期、交货地点

1、成交人签订合同生效之日起 30 个日历天内。

2、服务地点：广州大学大学城校区理科北楼105、205室。

（三）付款方式

在服务完成验收后，采购人在收到成交人开具的发票凭证后，由采购人申报财务部门直接向成交人支付全部货款。

（四）售后服务

1、成交供应商为项目的搬迁物资提供保全服务，如在打包、运输、安装过程中出现损坏或故障，成交供应商需负责恢复原状。

2、安装调试好的的仪器设备，自验收之日起质保3个月。

（五）服务方案：

1、搬迁前调研

包括但不限于现场勘查、拆卸方案、运输保护方案、安装复原方案等。成交供应商需根据调研情况提供项目搬迁方案并获认可授权后，方可启动搬迁工作。

2、搬迁前仪器状态检测

成交供应商在搬迁前需对采购人搬迁仪器（表1）中的全部物资等进行性能状态及外观完整性进行确认，经采购人指定工作人员确认后，填写设备状态确认单。

3、仪器保全服务

成交供应商为项目的搬迁物资提供保全服务，如在拆卸、运输、安装过程中出现损坏或故障，成交供应商需负责恢复原状。

4、搬迁规划方案

成交供应商需根据采购人项目情况，对采购人提供详细的书面搬迁规划方案，指定项目技术负责人跟进搬迁，方案包括但不限于：迁移前规划；搬迁流程方案及各阶段时间节点；车辆运输及工具配置方案；路线规划方案；设备迁移顺序及定位规划方案；人员配置方案及相关专业资质提供；安装条件说明；关键环节技术保障相关支持硬件或软件设施；各类专业表格：场地确认、设备状态确认、装箱单等。

5、仪器设备等运输要求

5.1运输车辆为符合交通管理条例的货物运输车辆，需确保车辆状况良好，并具有搬运资质、保险有效、年检合格；

5.2要求采用拖车，液压车、移动平台车、叉车、吊车等辅助运输，所有运输工具做减震防护处理。对可能需要用到的各种特种设备，由采购人安排提供，所有现场作业需用到的特种设备须保证干净且具备检验合格证书，要求必须具备相应的操作证书的人员操作；

6、仪器设备安装调试要求

成交供应商人员安排专业搬迁工程师负责安装调试。安装完成之后，由采购相关人员现场确认仪器状态。

7、验收要求

7.1完成规定的仪器设备整体搬迁服务，确保没有遗漏。

7.2仪器设备的验收标准：仪器送达指定位置后，按装箱单逐项清点，确保数量和发运前一致。到达新实验室的仪器必须和装箱单中标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致；需要安装调试的仪器，完成后需与采购人当面签字确认好仪器状态。

8、要求成交供应商对拟投入本项目的技术人员做好安全教育，要求为其购买工伤意外保险，需提供与其签订的服务协议及所购买的保险证明才可入场对项目实施，成交供应商派遣的所有作业人员自身的安全由成交供应商负责。本项目所有搬迁人员的相关保险全部由成交供应商负责，费用包含在报价总价内。供应商投标时提供承诺函加盖公章，格式自拟。

9、针对本项目搬迁设备成交供应商应自行购买好保险，所购买保险应包括货物运输险、安装工程一切险，否则，在搬迁过程中发生的遗失或损坏，均由成交供应商负责赔偿。供应商投标时提供承诺函加盖公章，格式自拟。

（六）其它要求及说明

1、本项目以成交人报价为成交价格，成交人应按照需求中的品种、数量报价，成交价格应包含运输、安装、税费等费用，由于成交人原因漏报的项目，均视为成交人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

2、成交人应当自采购人发出成交通知之日起15个日历天内，按照采购人提供的合同样本与采购人洽谈协商，签订书面合同。

3、本项目为总价包干项目，无论何种原因，报价响应人所报的总价在合同实施期间不调整，报价响应人应对合同执行期间所有可能影响合同价格的因素予以充分的考虑，并自愿承担因发生变化而引致的所有风险。

四、评议办法：

本项目评议时不须报价人参加，根据询价文件要求及报价文件内容按照我校采购管理办法相关规定进行评议，在满足本项目采购要求的前提下，按“价低者得”的原则确定成交人，评议工作结束后，我校将评议结果在我校网站进行公告。

格式1 报价函

广州大学：

我方收到贵方关于“广州大学2025年分析测试中心专业仪器搬迁安装调试服务校内零散采购项目”的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。决定报价本项目，据此我方承诺如下：

一、我方的报价文件在报价截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与报价前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和异议的一切权利。

三、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价的报价。

五、我方同意如在本项目开标后、报价有效期之内撤回报价，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还报价保证金。

六、我方如果成交，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。

七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

八、所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |  |

供应商名称：（盖章）

承诺日期：20  年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

格式2 	报价一览表及分项报价表

报价一览表

采购项目名称：广州大学2025年分析测试中心专业仪器搬迁安装调试服务校内零散采购项目

货币单位：人民币元

| 报价内容 | 报价总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：

1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、报价总价包括：

（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

（2）采购范围内所有设备及配件费；

（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；

（4）人员培训和售后服务的相关费用。

（5）伴随服务：全部设备的技术设计、运输、安装调试、税费（国内产品）等费用。

3、如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

分项报价表

| 一、服务详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商/产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二、总报价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。

供应商名称（单位公章）：

日期：     年   月    日

注：1、所有分项价格应按本采购文件的规定要求填写。

2、对于没有报价的项目必须标明“总价已含”。

3、所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

格式3  采购需求响应条款一览表

| 序号 | 校内询价文件要求 | 报价文件响应 | 响应/偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务数量、及要求 |  |  |  |
| 2 | 服务期、服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |  |
| 5 | 服务方案 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

注：

- 本表所列条款必须一一予以响应，“报价文件响应”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

- 请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

- 本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。

供应商名称（单位公章）：

日期：     年   月    日

格式4  法定代表人身份证明书

广州大学：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：   单位：（盖章）

附：代表人性别：   年龄：    身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：            经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

格式5授权委托证明书

广州大学：

（报价单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目询价活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署合同和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至年月日

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月日

授权代表（签字）：

日期：年月日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

- 法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。

- “报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。

- 非法人报价的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）

……

供应商认为有必要说明的其他资料

……