
广州大学大学城校区教学区体育场地灯具采购项目
校内零散采购询价文件

一、采购项目：

1、项目名称：广州大学大学城校区教学区体育场地灯具采购项目
2、本项目最高限价：￥17.5万元
3、本项目交货地点：广州大学大学城校区教学区篮球场
二、采购货物名称、数量、规格及技术要求：

	序号
	名称
	规格/型号
	数量
	单位
	备注
	品牌

	1
	LED球场灯
	280W-300W 50/60Hz
	67
	套
	　包安装
	技术要求如下表

	2
	天棚吊灯
	280W-300W 50/60Hz
	3
	套
	　包安装
	技术要求如下表


    备注：送货具体
三、质量要求和技术标准

3.1报价人所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。
3.2本项目包括设计、生产、送货、安装及相关配套服务等。

3.3本项目以候选成交供应商的最后报价为成交价格，报价人应按照需求中的品种、数量报价，报价格应包含设计、材料、制作、保修、税费等费用，由于报价人原因漏报的项目，均视为报价人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

3.4报价文件需提供制造商已发布所报价灯具型号的技术功能说明书。

3.5报价人所提供的灯具应符合中华人民共和国有关规范和安全要求。

3.6报价人需在交货时提供出厂合格证和原厂保修卡、质量合格证书、测试报告等资料。

3.7报价人提供的灯具须为全新未使用的，准确无误地表示材料的型号、规格、制造商，报价人须在报价文件中详细列明材料的品牌、型号、厂家及产地等信息。

3.8报价人须为其提供的灯具提供足够的质保期保障。

3.9报价人提供的灯具由报价人负责安装，请做好安装时安全措施，佩戴齐全安全防护用品（安全帽、安全带、防滑鞋等）。
四、灯具技术要求
	序号
	名称
	数量
	规格及技术（服务）要求：
	备注

	1
	灯具要求
	70
	1、产品须为体育场地照明专业LED灯具，单灯额定功率280W-300W，输入电压AC 100V-220V，频率50/60Hz；
2、灯具宜采用便于维护的模组化散热结构设计，灯具光源采用选用封装空洞率更低、导热性能更好、出光更柔和的COB封装工艺； 
3、灯具实测功率280±1%，功率因数≥0.98，整灯效能≥120lm/W，总光通量≥33600lm，一般显色指数 Ra≥80，色温 Tcp≥5000K；
4、单个灯具在平均故障检测里持续点亮不少于 1500 小时过程中未出现短路跳闸情况，并且无闪烁现象。MTBF 时间≥20000 小时，n≥5，总失效数为 0；
5、单个灯具在持续点亮的 1500 小时或以上无不能发光或无部分光源不发光现象；
6、灯具进行自然试验时长应不低于 12 个月，试验后紧固件未出现生锈，松动，脱落，灯具支架无变形，电源与灯具连接正常，无移位，无脱落，接线处完整，灯具通电可正常点亮；
7、灯具散热器持续在平均温度≥10℃，平均相对湿度≥50%的自然环境下十二个月或以上无开裂，无生锈； 
8、灯具透镜在紫外光辐射总量累计≥400MJ/㎡的情况下无开裂，无松脱，无破损；
9、灯具在平均风速≥0.8m/s 的环境下支架无变形，安全绳与锁头连接处无松脱；
10、灯具6000小时光通量维持率不低于98%
11、符合无显著影响水平的要求，波动深度≤1%；
12、灯具符合光生物危害要求，蓝光危害灯具≤RG1级别；
	


若以上规范与地方规范有任何相抵触时，则以较为严格的规范为依据。所有标准均以最新发布为准。

投标要求：

六、售后服务

1、成交人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

2、成交人对全部货物提供不少 2 年免费保修服务，保修期自双方签署《验收报告》之日起计算。

3、提供的货物出现质量问题，供应商及时提供修理调换；如货物经成交人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视为成交人未能按时交货，采购人有权退货并依法追究成交人的违约责任。

七、付款方式

签订合同后，在货物验收合格并签署《质量验收报告》之日起，采购人在收到成交人开具的发票凭证后15个工作日内，由采购人申报财务部门直接向中标人支付全部货款。

八、交货期、交货地点

1、成交人签订合同生效之日起 15 个日历天内，将货物及免费送达采购人指定地点，验收合格交付使用。

2、送货地点：采购人指定的地点。

九、付款方式

   在货物验收合格并签署《质量验收报告》之日起，采购人在收到成交人开具的发票凭证后15个工作日内，由采购人申报财务部门直接向中标人支付全部货款。

十、售后服务

1、成交人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

2、提供的货物出现质量问题，成交人应及时提供修理调换；如货物经成交人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视为成交人未能按时交货，采购人有权退货并依法追究成交人的违约责任。
十一、其它要求及说明
1、本项目以成交人报价为成交价格，成交人应按照需求中的品种、数量报价，成交价格应包含运输税费等费用，由于成交人原因漏报的项目，均视为成交人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

2、成交人应当自采购人发出成交通知之日起3个日历天内，按照采购人提供的合同样本与采购人签订书面合同。

3、采购人不接受非成交人的查询，也不对不成交原因作出解释。
十二、评议办法

本项目评议时不须报价人参加，根据询价文件要求及报价文件内容进行评议，在满足采购需求的前提下，按“价低者得”的原则确定成交人，评议工作结束后，我校将评议结果在我校网站进行公告。
           格式1 报价函
广州大学：
我方收到贵方关于“*** ”的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。决定报价本项目，据此我方承诺如下：
一、我方的报价文件在报价截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。
二、我方在参与报价前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和异议的一切权利。

三、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。
四、我方理解贵方不一定接受最低报价的报价。
五、我方同意如在本项目开标后、报价有效期之内撤回报价，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还报价保证金。
六、我方如果成交，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。
七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
八、所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：
	地址（邮编）
	
	传真
	

	电话、手机
	
	联系人（职务）
	


供应商名称：（盖章）
承诺日期：20  年   月   日
说明：本格式文件内容不得擅自删改。

格式2 
报价一览表及分项报价表
报价一览表
采购项目名称：货币单位：人民币元 
	报价内容
	报价总价
	备注

	
	小写：
大写：
	


供应商名称（盖章）：
日期：   年   月   日
注：


1、填写此表时不得改变表格的形式。
2、报价总价包括：
（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
（2）采购范围内所有设备及配件费；
（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；
（4）人员培训和售后服务的相关费用。
（5）伴随服务：全部设备的技术设计、运输、安装调试、税费（国内产品）等费用。
3、如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。
分项报价表
	一、货物(服务)详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号
	制造商/产地
	数量
	单价
	合计（元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	二、总报价：        元


说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。
供应商名称（单位公章）：
日期：     年   月    日
注：1、所有分项价格应按本采购文件的规定要求填写。
2、对于没有报价的项目必须标明“总价已含”。
3、所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；
应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。
格式3  采购需求响应条款一览表
	序号
	校内询价文件要求
	报价文件响应
	响应/偏离
	偏离简述

	1
	货物（服务）数量、规格及技术要求
	
	
	

	2
	交货期、交货地点
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	4
	售后服务
	
	
	

	5
	其他要求
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
本表所列条款必须一一予以响应，“报价文件响应”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。
本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。
供应商名称（单位公章）：
日期：     年   月    日
格式4  法定代表人身份证明书
广州大学：
同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：   单位：（盖章）
附：代表人性别：   年龄：    身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：            经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
格式5授权委托证明书
广州大学：
（报价单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目询价活动。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署合同和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：至年月日 
供应商名称（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：     年   月日
授权代表（签字）：
日期：年月日

说明：
法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。

“报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。

非法人报价的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。
其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）
提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。








提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。











第 10 页 共 10 页

