广州大学2025年黄埔校区科研展厅中控设备校内零散采购项目询价公告

一、采购项目：

1、项目名称：广州大学2025年黄埔校区科研展厅中控设备校内零散采购项目

2、本项目最高限价：￥199500元

3、本项目使用地点：广州大学黄埔校区

二、采购货物或服务名称、数量、规格及技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价限价（元） | 规格及技术要求： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频系统 | 2 | 10000 | 详见询价文件 |
| 2 | 中控网络设备 | 1 | 98000 |  |
| 3 | 中控管理系统 | 1 | 81500 |  |

三、报价人资格：

中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织；

四、提供两份报价文件，编制的内容及需提供的资料如下：

1、报价函、企业法定代表人及其报价授权书等（详见询价文件附件格式）。

2、技术规格响应表

3、法人营业执照副本复印件；

上述各项内容和封面要加盖单位公章并密封送达。

五、询价文件发放：

报价人在广州大学采购管理信息平台网自行下载。

六、报价文件递交截止时间及地点：

2025年12月 8日14时00分，地点：广州大学黄埔校区A2栋212室（用户所在地）。

七、评议时间及地点：

2025年12月 8日14时30分，地点：广州大学黄埔校区A2栋211室（用户所在地）。

联系人： 杨老师        联系电话：020-82875126

黄埔研究生院

2025年12月 3日

广州大学2025年黄埔校区科研展厅中控设备校内零散采购项目询价文件

一、采购项目：

1、项目名称：广州大学2025年黄埔校区科研展厅中控设备校内零散采购项目

2、本项目最高限价：￥199500元

3、本项目使用地点：广州大学黄埔校区

二、采购货物或服务名称、数量、规格及技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格明细 | 规格及技术要求 | 小计 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 音频系统 | 2套 | 吸顶音响 | 1.音响，数量：2 1.1额定功率：(100V) ≥1.5W, 3W, 6W 1.2额定功率：(70V)≥ 0.75W, 1.5W, 3W 1.3阻抗： 黑：Com 红：6.7KΩ 绿：3.3KΩ 白：1.7KΩ 1.4灵敏度(1W/1M)：≥ 92dB 1.5最大灵敏度(1M)： ≥102dB 2.40A功放，数量：1 2.1额定功率：≥40W 2.2输出形式：4-16Ω/110V 2.3频率响应：40Hz-18KHz | 2 | 套 |
|  |  |  | 音柱音响 | 采用灵活的箱体结构，可横吊或者垂直吊挂，外观纤细苗条，也可用于中置补声使用。箱体内配置了高性能的喇叭单元，声音清晰透彻， 单元全频密闭式音箱 全频，宽响应设计 产品参数: 系统类型 :6x4.5"会议全频音箱 高音单元:2 x 1"音圈 /25mm音圈( 1") 频率响应: 130Hz-20KHz（-10dB） 低音单元:6 x 4" 低音/25mm音圈( 2") 灵敏度（1w@1m）: 98dB 输入功率：300W(额定)/600W(峰值) 标称阻抗 : 8Ω 连续声压级:122dB； 峰值声压级:128dB； 标称覆盖角（HxV）: 20x120 吊挂硬件:带壁挂吊架 连接插座:2个配套四芯连接插座 | 4 | 只 |
|  |  |  | 功放 | 1. 两路音频输入，带切换功能。 2. 三路话筒输入功能。带独立增益调节功能。 3. 专业的数码回声延时电路，使声音更加丰满自然。 4. 带SD/USB接口的MP3播放器，具有蓝牙播放功能，带数码管显示功能。 5. 带MP3录音功能便可以将你的歌唱和讲话录音。可以通过MP3随时随地播放录音。 6. 60W×2/120W×2功率输出。能同时外接两组8Ω音箱。 7. 效果器参数 DELAY: 80ms-240ms、ECHO : 1-12、 REPEAT: 0.1s-2s。 8. 频率响应 AUX,VCD：20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB）；MIC：50HZ（±3dB）--16kHZ（±3dB）。 9. 信噪比 :Mic :≥65dB，音乐：≥70dB。 | 2 | 台 |
|  | 中控网络设备 | 1套 | AP模块 | 1.企业级无线AP 室内放装型 无线吸顶AP | 8 | 个 |
|  |  |  | POE供电交换机 | 1.24口千兆POE+2千兆上联交换机 | 1 | 台 |
|  |  |  | 交换机 | 1.24口千兆交换机 | 2 | 台 |
|  |  |  | 中控工作站 | 1.专业主机工作站（塔式/机架式）； 2.支持的操作系统windows\service\linux； 3.处理器：英特尔酷睿I5系列； 4.内存：DDR4 16GB运行内存； 5.硬盘：512GB固态SSD； 6.系统灾备一建还原，采用树状多点还原技术，支持建立多个还原点，每个还原点皆各自独立； | 1 | 台 |
|  |  |  | 显示器 | 1.21.5英寸/HDMI接口 | 1 | 台 |
|  |  |  | 线缆辅材 | 1.AP网线、PDU电源、电源线、音视频线缆等； 2.包含设备间所需的插排.转接器.转接头.接插件.连接线.辅材等 | 1 | 项 |
|  | 中控管理系统 | 1套 | 手持平板 | 1.安卓系统平板电脑11.5英寸 2.120Hz，WLAN版 ，蓝牙功能 3.8GB+128GB ；多点触控 | 2 | 台 |
|  |  |  | 物联网触摸屏 | 1.物联型串口屏处理器采用主频为800MHz的32位双核高速处理器，内部集成了DDR显存、视频H264解码、JPEG图片解码等功能。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 电源时序器 | 1.最大输入电流60A 2.单路最大输出电流30A 3.工作电压220V/50-60Hz 4.每一路功率可达3000W 5.前面板1路直通式万用插，后面板8个受控万用插座 6.每一路开关间隔时间1秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮 7.支持中控接口RS232 | 1 | 台 |
|  |  |  | 智能控制箱 | 1.网络协议：TCP、UDP; 2.网络IP:可预设，可修改; 3.设备端口：可设定; 4.WIFI协议：支持WIFI功能; 5.连接方式：支持级联; 6.隔离保护：强弱电隔离保护; 7.插接.端子两种电源接口，每路独立开关;支持自锁.点动.延迟开关.多板联动; 8.支持断电记忆.电流保护; 9.支持多种接口协议，有线.无线.485.232.WiFi.支持TCP.UDP; 10.供电：DC12V,2A，待机0.1A。 | 2 | 套 |
|  |  |  | 硬件并网编程 | 可实现对计算机、投影机、电视机、触摸屏、音响、各类信号采集设备、摄像机、灯光设备、红外等设备的控制；可实现对各终端设备上多媒体软件内容的控制；可控制设备的数量可随硬件设备的增加而变化。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 中控服务系统 | 1.物联网设备控制系统:支持TCP/UDP,RS232/RS485,PJLlnk,HTTP,MODBUS,支持灯光/电脑/投影/时序器/继电器/电子白板等物联网设备远程开关操作。2.全媒体数字内容管控系统;支持图片/视频/程序/网页/PPT/EXE/等流媒体的分发管理与终端交互控制操作。3.其他辅助控制功能;定时任务、联动任务，组合任务，群控,权限管理等。 | 1 | 套 |
|  |  |  | AV屏播控程序 | 1.自动下载播放节目、接收控制切换等命令 2.上报硬件设备信息,运行状态，当前播放节目信息 3.接收控制设备开关机 | 35 | 套 |
|  |  |  | 手持端控制程序 | 1.一键全开/全关、屏幕内容操作与切换、设备独立开关、查看设备运行信息 2.播控可视化，支持情景切换，权限管理。 3.支持实时开关状态反馈，操作日志记录。 | 2 | 套 |

三、质量要求和技术标准

1、成交人提供的货物（服务）必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。询价文件和报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准，采购人和成交人如遇对质量要求和技术指标中有相互抵触或异议的事项，由采购人在询价文件和报价文件中按质量要求和技术指标“就优不就劣”有利于采购人的原则确定该项的约定标准。

2、货物采购项目：成交人提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。成交人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。所有货物必须坚固、实用、安全、美观。所有产品出厂应有制造厂名（商标）及合格标志。

四、交货期、交货地点

1、成交人签订合同生效之日起 6个日历天内。

2、送货地点：采购人指定的地点。

五、付款方式

签订合同后，在货物验收合格并签署《质量验收报告》之日起，采购人在收到成交人开具的发票凭证后15个工作日内，由采购人申报财务部门直接向中标人支付全部货款。

六、售后服务

1、成交人应为采购人提供免费安装、培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

2、成交人对全部货物提供不少 1 年免费保修服务，保修期自双方签署《验收报告》之日起计算。

3、提供的货物出现质量问题，成交人应及时提供修理调换；如货物经成交人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视为成交人未能按时交货，采购人有权退货并依法追究成交人的违约责任。

七、其它要求及说明

1、本项目以成交人报价为成交价格，成交人应按照需求中的品种、数量报价，成交价格应包含运输、安装、税费等费用，由于成交人原因漏报的项目，均视为成交人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

2、成交人应当自采购人发出成交通知之日起5个日历天内，按照采购人提供的合同样本与采购人协商、洽谈好相关条款并签订书面合同。

八、评议办法：

本项目评议时不须报价人参加，根据询价文件要求及报价文件内容进行评议，在满足采购需求的前提下，按“价低者得”的原则确定成交人，评议工作结束后，我校将评议结果在我校网站进行公告。

格式1 报价函

广州大学：

我方审阅了贵方的询价文件的全部内容，现提交我方的报价文件。

我方           （报价人全称）授权         （授权代表姓名）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           采购项目询价的有关活动，并对     进行报价。

签字代表在此声明并同意

1.我方愿意遵守询价文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的货物，报价总价为          元人民币。

2.我方同意本报价自报价截止日起90天内有效。如果我方的报价被接受，则直至合同终止时止，本报价始终有效。

3.我方在参与报价前已仔细研究了询价文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此询价文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意询价文件的相关条款，放弃对询价文件提出误解和质疑的一切权利。

4.	我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

5.我方理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

6.我方如果中标，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。

7.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8.所有有关本次报价的函电请寄：

9．报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 厂家 | 产地 | 数量 | 计量 单位 | 配置清单 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地  址：                                邮政编码：

电  话：                                传    真：

报价人（法人公章）：                     授权代表姓名（签字）：

日    期：

## 格式2  技术规格响应表

| 序号 | 技术指标条目 | 询价文件要求 | 报价文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

[说明]（1）报价文件应达到询价文件的技术要求，报价人在响应栏中必须逐项响应技术要求。如果报价人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，从而可能导致严重影响评审结果。

（2）报价人认为有必要列示的其它指标可在表中列出。

报价人（法人公章）：

法定代表人（或授权代表人）：

日    期：

格式3   法定代表人身份证明书

广州大学：

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                   单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                            经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

格式4   授权委托证明书

广州大学：

（报价单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的         项目询价活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署合同和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至         年     月     日

报价单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月  日

授权代表（签字）：

日期：     年  月  日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

- 法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。

- “报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。

- 非法人报价的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。